3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Mário Cirino Rodrigues, nº 249, bairro centro, nesta cidade de Caseiros, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob nº 90.483.058/0001-26, neste ato representado pela Prefeita Municipal Joelice Bortolanza Canali, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e RW ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA  inscrito no CNPJ sob nº 47.252.003/0001-86 com sede na Rua Borges de Medeiros, nº 246, bairro Integração, cidade de Passo Fundo/RS, CEP: 99.034-310, neste ato representado por seu sócio, Sr. Romário da Silva Wammes, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Avelino Belenzier, 355, Bairro Charqueadas, cidade de Caxias do Sul/RS, CEP: 95.110-820, CPF nº 029.863.210-11,  doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo aditivo de Contrato, com base no resultado da Concorrência Eletrônica nº 003/2026, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o presente Contrato Administrativo, com os seguintes itens abaixo especificados, no valor total de R$ 32.744,48 (Trinta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais com quarenta e oito centavos):

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.744,48 |
| 1. |  | ADITIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES |  |  |  |  |  | - | 32.744,48 |
| 1.1. |  |  | PORTAS INTERNAS |  |  |  |  | - | 14.513,76 |
| 1.1.1. | SINAPI | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 8,00 | 1.165,75 | BDI 1 | 1.473,51 | 11.788,08 |
| 1.1.2. | SINAPI | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2,00 | 1.078,20 | BDI 1 | 1.362,84 | 2.725,68 |
| 1.2. |  |  | VIDROS |  |  |  |  | - | 2.207,47 |
| 1.2.1. | SINAPI-I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 96,00 | 13,90 | BDI 1 | 17,57 | 1.686,72 |
| 1.2.2. | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025 | M2 | 1,58 | 18,47 | BDI 1 | 23,35 | 36,89 |
| 1.2.3. | SINAPI | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | M2 | 1,58 | 242,28 | BDI 1 | 306,24 | 483,86 |
| 1.3. |  |  | CONSERTO DE INFILTRAÇÕES NO TELHADO |  |  |  |  | - | 1.228,80 |
| 1.3.1. | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,00 | 26,25 | BDI 1 | 33,18 | 663,60 |
| 1.3.2. | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,00 | 22,36 | BDI 1 | 28,26 | 565,20 |
| 1.4. |  |  | TRATAMENTO DAS PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | - | 6.120,40 |
| 1.4.1. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 260,00 | 18,62 | BDI 1 | 23,54 | 6.120,40 |
| 1.5. |  |  | RETIRADA DE PORTA DA FACHADA (SALA FISIOTERAPIA) |  |  |  |  | - | 262,12 |
| 1.5.1. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1,68 | 9,79 | BDI 1 | 12,37 | 20,78 |
| 1.5.2. | SINAPI | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1,68 | 81,23 | BDI 1 | 102,67 | 172,49 |
| 1.5.3. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1,68 | 18,62 | BDI 1 | 23,54 | 39,55 |
| 1.5.4. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1,68 | 13,80 | BDI 1 | 17,44 | 29,30 |
| 1.6. |  |  | FIAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | - | 835,23 |
| 1.6.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 61,50 | 4,45 | BDI 1 | 5,62 | 345,63 |
| 1.6.2. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,00 | 9,64 | BDI 1 | 12,18 | 243,60 |

| 1.6.3. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20,00 | 9,73 | BDI 1 | 12,30 | 246,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES |  |  |  |  | - | 1.320,29 |
| 1.7.1. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 14,77 | 70,72 | BDI 1 | 89,39 | 1.320,29 |
| 1.8. |  |  | BARRAS DE APOIO SANITÁRIO ACESSÍVEL |  |  |  |  | - | 868,44 |
| 1.8.1. | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 343,53 | BDI 1 | 434,22 | 868,44 |
| 1.9. |  |  | TROCA DO PONTO DE ESGOTO DA PIA DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS |  |  |  |  | - | 1.047,19 |
| 1.9.1. | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 5,00 | 7,68 | BDI 1 | 9,71 | 48,55 |
| 1.9.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3,60 | 23,46 | BDI 1 | 29,65 | 106,74 |
| 1.9.3. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 5,00 | 70,72 | BDI 1 | 89,39 | 446,95 |
| 1.9.4. | SINAPI | 104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 5,00 | 70,40 | BDI 1 | 88,99 | 444,95 |
| 1.10. |  |  | CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA |  |  |  |  | - | 921,32 |
| 1.10.1. | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 80,00 | 8,91 | BDI 1 | 11,26 | 900,80 |
| 1.10.2. | SINAPI | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 12,00 | 1,35 | BDI 1 | 1,71 | 20,52 |
| 1.11. |  |  | ENTRADA DE ENERGIA NOVA |  |  |  |  | - | 122,71 |
| 1.11.1. | SINAPI-I | 38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 1,00 | 8,22 | BDI 1 | 10,39 | 10,39 |
| 1.11.2. | SINAPI-I | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1,00 | 88,86 | BDI 1 | 112,32 | 112,32 |
| 1.12. |  |  | PONTO DE LUZ EXTERNO (ACESSO POR TAG/COPA) |  |  |  |  | - | 79,38 |
| 1.12.1. | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2,00 | 8,33 | BDI 1 | 10,53 | 21,06 |
| 1.12.2. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2,00 | 9,73 | BDI 1 | 12,30 | 24,60 |

| 1.12.3. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6,00 | 4,45 | BDI 1 | 5,62 | 33,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13. |  |  | AR CONDICIONADO 32 MIL BTU / RECEPÇÃO |  |  |  |  | - | 2.922,07 |
| 1.13.1. | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 4,50 | 7,68 | BDI 1 | 9,71 | 43,70 |
| 1.13.2. | SINAPI | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 17,00 | 77,06 | BDI 1 | 97,40 | 1.655,80 |
| 1.13.3. | SINAPI | 103289 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 17,00 | 31,97 | BDI 1 | 40,41 | 686,97 |
| 1.13.4. | SINAPI | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,00 | 29,64 | BDI 1 | 37,46 | 299,68 |
| 1.13.5. | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,00 | 23,33 | BDI 1 | 29,49 | 235,92 |
| 1.14. |  |  | SOLEIRA GRANITO / PORTA DE ENTRADA |  |  |  |  | - | 295,30 |
| 1.14.1. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2,00 | 116,81 | BDI 1 | 147,65 | 295,30 |

CLAUSULA SEGUNDA: Fica suprimido os seguintes itens do contrato nº 093/2026, no valor total de R$ 12.910,61 (Doze mil novecentos e dez reais com sessenta e um centavos):

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.910,61 |
| 1. |  | SUPRESSÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES |  |  |  |  |  | - | 12.910,61 |
| 1.1. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | - | 9.457,80 |
| 1.1.1. | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 6,00 | 1.247,07 | BDI 1 | 1.576,30 | 9.457,80 |
| 1.2. |  |  | PINTURA DAS PORTAS INTERNAS |  |  |  |  | - | 1.577,01 |
| 1.2.1. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 37,80 | 13,80 | BDI 1 | 17,44 | 659,23 |
| 1.2.2. | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 37,80 | 2,09 | BDI 1 | 2,64 | 99,79 |
| 1.2.3. | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 37,80 | 17,12 | BDI 1 | 21,64 | 817,99 |
| 1.3. |  |  | HIDRÁULICA/LOUÇAS |  |  |  |  | - | 1.875,80 |
| 1.3.1. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 160,59 | BDI 1 | 202,99 | 405,98 |
| 1.3.2. | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 332,78 | BDI 1 | 420,63 | 420,63 |
| 1.3.3. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 3,00 | 263,81 | BDI 1 | 333,46 | 1.000,38 |
| 1.3.4. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 12,87 | BDI 1 | 16,27 | 48,81 |

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas contratuais, não alteradas pelo presente termo aditivo, permanecem em pleno vigor, na forma e modo estabelecido no Contrato n° 092/2026.

E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Caseiros, 14 de agosto de 2026.

MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS                                RW ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATANTE                                                         CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1º_______________________________

2º_______________________________