ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS

OBJETO: Reforma e Adequação do Prédio da Prefeitura Municipal de Caseiros/RS – Segunda Etapa.

LOCAL DA OBRA: Avenida Mario Cirino Rodrigues, nº 239, Centro, Caseiros/RS.

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP tem por finalidade demonstrar a necessidade e a viabilidade da contratação de empresa especializada para execução da Segunda Etapa da Reforma e Adequação do Prédio da Prefeitura Municipal de Caseiros/RS, localizado na Avenida Mario Cirino Rodrigues, nº 239, Centro, Caseiros/RS.

O estudo foi elaborado a partir das necessidades identificadas pela Administração Municipal e das especificações técnicas constantes do Memorial Descritivo elaborado para a obra, considerando as condições atuais da edificação e as intervenções já realizadas na primeira etapa da reforma.

A contratação deverá compreender o fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva, transporte, encargos, retirada e destinação de resíduos, limpeza final e todos os demais recursos necessários à perfeita execução do objeto.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O prédio da Prefeitura Municipal de Caseiros constitui patrimônio público utilizado diariamente para o desenvolvimento das atividades administrativas municipais e para atendimento à população.

Em razão do tempo de utilização da edificação, das condições climáticas e do desgaste natural dos componentes construtivos, foram identificadas necessidades de manutenção, reforma e adequação em diferentes áreas do imóvel.

A primeira etapa da reforma contemplou importantes intervenções, tais como substituição de determinadas coberturas, impermeabilizações, tratamento de infiltrações, substituição de forros, pintura interna, intervenções elétricas e hidrossanitárias e substituição de pisos em determinados setores.

Entretanto, após a conclusão da primeira etapa, permanecem necessidades de intervenção em outros elementos da edificação, especialmente nos sistemas de cobertura e drenagem, impermeabilização, pisos, sanitários, instalações elétricas, vedações, portas e elementos de manutenção.

Os eventos climáticos recentes também evidenciaram deficiências nos sistemas de cobertura existentes, especialmente em situações de chuva e vento de maior intensidade, verificando-se que determinadas coberturas, calhas, rufos e elementos de vedação não apresentam desempenho satisfatório quanto à estanqueidade e capacidade de escoamento das águas pluviais.

Além disso, o piso laminado do pavimento superior apresenta deterioração decorrente da exposição à umidade e infiltrações anteriormente existentes, sendo necessária sua substituição.

Os sanitários do prédio também apresentam componentes danificados ou desgastados pelo uso, demandando substituição de louças, metais, mictórios, sifões, ralos, espelhos e demais elementos, bem como adequações específicas no sanitário destinado a pessoas com deficiência.

Também foram identificadas necessidades de adequação do sistema de drenagem pluvial, reforma e impermeabilização do compartimento da máquina do elevador, manutenção das instalações elétricas, vedação de elementos da fachada, substituição de fechaduras e puxadores, pintura da rede de hidrante e substituição de portinhola de acesso ao telhado.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para garantir a adequada conservação do patrimônio público, evitar o agravamento das patologias existentes, melhorar as condições de segurança e funcionalidade do imóvel e proporcionar ambiente adequado para servidores e munícipes.

3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANEJAMENTO

A contratação deverá observar o planejamento anual de contratações do Município, quando existente, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira para sua execução.

Caso o Município possua Plano de Contratações Anual vigente, a demanda deverá estar compatível com o planejamento estabelecido, ou ser formalmente incluída/ajustada conforme os procedimentos administrativos aplicáveis.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução deverá atender aos seguintes requisitos:

4.1. Requisitos técnicos

A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica compatível com a execução de obra e serviços de engenharia de natureza semelhante ao objeto.

Os serviços deverão ser executados de acordo com:

- Memorial Descritivo;

- projetos técnicos;

- planilha orçamentária;

- cronograma físico-financeiro;

- normas técnicas da ABNT aplicáveis;

- normas de segurança do trabalho;

- legislação municipal, estadual e federal aplicável;

- normas relativas à acessibilidade;

- normas aplicáveis às instalações elétricas, hidrossanitárias e de prevenção contra incêndio;

- determinações da fiscalização municipal.

Quando exigível, a contratada deverá apresentar ART/RRT de execução e demais documentos de responsabilidade técnica.

4.2. Materiais

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e compatíveis com as especificações estabelecidas nos documentos técnicos da contratação.

Os materiais deverão possuir características de desempenho, resistência, durabilidade e acabamento compatíveis com a finalidade de cada ambiente.

4.3. Mão de obra

A execução deverá contar com mão de obra qualificada e em número suficiente para cumprimento do cronograma estabelecido.

4.4. Equipamentos e ferramentas

Serão de responsabilidade da contratada todos os equipamentos, máquinas, ferramentas, escadas, andaimes e demais recursos necessários à execução dos serviços.

Também caberá à contratada fornecer e exigir a utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva necessários.

4.5. Segurança e funcionamento do prédio

A execução deverá ocorrer de forma a preservar a segurança dos servidores, munícipes e demais usuários do prédio.

As áreas em intervenção deverão ser devidamente isoladas e sinalizadas, observando-se as orientações da fiscalização.

Sempre que possível, os serviços deverão ser planejados de modo a minimizar a interferência no funcionamento das atividades administrativas.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram definidos a partir do levantamento técnico constante do Memorial Descritivo e deverão ser consolidados na planilha orçamentária da contratação.

Entre os principais quantitativos, destacam-se:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE/REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| 01 | Remoção de telhas – Telhado 5 | 62,41 m² |
| 02 | Novo telhamento – Telhado 5 | 85,29 m² |
| 03 | Capa de muro – Telhado 5 | 91,47 m² |
| 04 | Pingadeiras/impermeabilização – Telhado 5 | 91,47 m |
| 05 | Calhas – Telhado 5 | 32,20 m |
| 06 | Remoção de telhas – Telhado 6 | 69,16 m² |
| 07 | Novo telhamento – Telhado 6 | 69,16 m² |
| 08 | Capa de muro – Telhado 6 | 14,71 m² |
| 09 | Pingadeiras/impermeabilização – Telhado 6 | 40,61 m |
| 10 | Calhas – Telhado 6 | 32,20 m |
| 11 | Piso laminado do pavimento superior | 213,69 m² |
| 12 | Sanitários objeto de intervenção | 05 unidades |
| 13 | Puxadores de portas | 08 unidades |
| 14 | Quadros de distribuição | 02 unidades |
| 15 | Disjuntores a identificar/rotular | 36 unidades por quadro |

Os demais quantitativos referentes a louças, metais, mictórios, sifões, ralos, barras de apoio, espelhos, fechaduras, materiais de vedação, impermeabilização e demais componentes deverão observar o levantamento e a planilha orçamentária da obra.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento da necessidade identificada, foram consideradas as alternativas disponíveis para a Administração Pública.

Alternativa 1 – Execução direta pelo Município

A execução direta dos serviços pelo próprio Município não se mostra adequada, considerando a natureza da obra e a necessidade de mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas, materiais específicos, responsável técnico e estrutura operacional para execução simultânea das diferentes atividades.

O Município não dispõe, em sua estrutura permanente, de equipe e equipamentos suficientes para executar integralmente os serviços previstos.

Dessa forma, a execução direta não apresenta viabilidade técnica e operacional.

Alternativa 2 – Contratação separada de empresas para cada grupo de serviços

Também foi considerada a possibilidade de contratação de empresas distintas para execução de cada grupo de serviços, como cobertura, instalações, pisos, sanitários e demais intervenções.

Entretanto, essa alternativa poderia gerar dificuldades de coordenação, incompatibilidade entre etapas, aumento dos riscos de atraso e dificuldade de responsabilização por eventuais problemas decorrentes da interação entre os serviços.

Considerando a natureza integrada da intervenção, essa alternativa não se mostra a mais adequada.

Alternativa 3 – Contratação de empresa especializada para execução integral da segunda etapa

A terceira alternativa consiste na contratação de uma empresa especializada para executar integralmente a segunda etapa da reforma, mediante licitação na modalidade Concorrência, em sua forma eletrônica.

Essa solução permite centralizar a responsabilidade pela execução, facilitar o acompanhamento e a fiscalização, reduzir riscos de incompatibilidade e assegurar maior integração entre os serviços.

Conclusão do levantamento de mercado: a contratação de empresa especializada para execução integral da segunda etapa da obra mostra-se a alternativa mais adequada técnica e operacionalmente.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução integral da Segunda Etapa da Reforma e Adequação do Prédio da Prefeitura Municipal de Caseiros/RS, abrangendo os serviços necessários à recuperação, adequação, conservação e modernização da edificação.

A solução compreenderá, entre outros, os seguintes serviços:

a) Coberturas

Remoção das coberturas existentes e instalação de novas telhas metálicas termoacústicas/galvanizadas, incluindo calhas, rufos, capas de muro, pingadeiras, impermeabilizações e vedações necessárias.

b) Drenagem pluvial

Adequação e embutimento do sistema vertical de drenagem pluvial, com remoção das tubulações provisórias e externas, interligações necessárias, limpeza, testes e vedação.

c) Compartimento da máquina do elevador

Substituição da tampa/alçapão de manutenção e impermeabilização da laje superior e do perímetro do compartimento.

d) Piso do pavimento superior

Remoção do piso laminado existente e instalação de novo piso laminado de tráfego comercial pesado, AC4 ou superior, com manta acústica, rodapés e perfis necessários.

e) Sanitários

Reforma dos cinco sanitários, incluindo substituição de bacias sanitárias, mictórios, sifões, ralos, torneiras, acabamentos, espelhos e demais componentes previstos.

f) Acessibilidade

Instalação de barras de apoio no sanitário PCD, observando os requisitos técnicos aplicáveis.

g) Instalações elétricas

Mapeamento, identificação, rotulagem e padronização dos disjuntores dos quadros de distribuição.

h) Forro

Remoção do forro de gesso da cozinha para permitir a manutenção do sistema de esgoto do banheiro masculino do pavimento superior.

i) Fachada

Vedação dos contornos externos das janelas e portas indicadas no Memorial Descritivo mediante aplicação de selante adequado.

j) Portas

Substituição das fechaduras completas e dos puxadores previstos.

k) Sistema de hidrante

Lixamento e pintura da caixa e tubulação do sistema de hidrante.

l) Portinhola

Substituição da portinhola de acesso ao telhado acima da Câmara de Vereadores.

m) Limpeza final

Limpeza completa da obra, retirada dos resíduos e entrega do imóvel em perfeitas condições de utilização.

8. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO

Embora a Lei nº 14.133/2021 estabeleça como regra a busca pelo parcelamento quando técnica e economicamente viável, no presente caso a divisão do objeto não se mostra conveniente.

A obra possui caráter integrado e envolve serviços que apresentam relação de dependência entre si.

As intervenções nos telhados, impermeabilizações e sistemas de drenagem, por exemplo, possuem relação direta com os problemas de umidade que atingiram o piso e outros elementos internos da edificação.

A contratação de diferentes empresas poderia dificultar a coordenação das etapas e gerar dúvidas quanto à responsabilidade por eventuais falhas de execução.

Além disso, a contratação integral permite melhor gerenciamento do cronograma, maior uniformidade na execução e centralização da responsabilidade técnica.

Assim, o não parcelamento do objeto mostra-se tecnicamente justificável e adequado ao interesse público, desde que mantida a competitividade do certame e estabelecidos requisitos de habilitação proporcionais ao objeto.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado deverá ser obtido mediante elaboração de orçamento detalhado, considerando os quantitativos previstos nos projetos e Memorial Descritivo, os custos unitários de materiais, mão de obra e equipamentos, encargos sociais, BDI e demais custos necessários à execução integral da obra.

Valor estimado da contratação: R$ 128.595,57

A estimativa definitiva deverá constar da planilha orçamentária elaborada pela área técnica responsável, acompanhada das respectivas composições e referências de preços utilizadas.

10. JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DA MODALIDADE

Considerando que o objeto consiste na execução de obra/serviço de engenharia e que sua contratação demanda análise de documentação técnica, orçamento, cronograma e condições de execução, entende-se adequada a realização de Concorrência Eletrônica, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

A utilização da forma eletrônica amplia a competitividade, facilita a participação de empresas interessadas e contribui para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

O critério de julgamento deverá ser definido nos documentos da contratação de acordo com a natureza do objeto e a legislação aplicável, considerando-se, em princípio, o menor preço, desde que tecnicamente adequado e devidamente justificado.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- eliminação ou redução dos problemas de infiltração;

- melhoria da estanqueidade das coberturas;

- melhoria da capacidade de captação e condução das águas pluviais;

- preservação da estrutura e dos elementos construtivos;

- substituição de componentes deteriorados;

- recuperação do piso do pavimento superior;

- melhoria das condições dos sanitários;

- adequação do sanitário PCD;

- melhoria das condições das instalações elétricas;

- melhoria da vedação da fachada;

- melhoria da segurança e funcionalidade das portas;

- conservação do sistema de hidrante;

- melhoria das condições de trabalho dos servidores;

- melhoria das condições de atendimento aos munícipes;

- preservação do patrimônio público;

- redução da necessidade de manutenções corretivas emergenciais;

- prolongamento da vida útil da edificação.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO

Antes da publicação do edital, deverão ser adotadas as seguintes providências:

- aprovação do presente Estudo Técnico Preliminar;

- elaboração e aprovação do projeto e/ou documentos técnicos necessários;

- elaboração da planilha orçamentária detalhada;

- elaboração do cronograma físico-financeiro;

- realização da pesquisa de preços e definição do orçamento estimado;

- verificação da disponibilidade orçamentária;

- elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico, conforme aplicável;

- definição das condições de habilitação técnica;

- definição das condições de execução, medição e pagamento;

- designação dos responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato;

- verificação das licenças, autorizações ou documentos eventualmente necessários;

- elaboração e publicação do edital de Concorrência Eletrônica.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratação possui relação com a Primeira Etapa da Reforma e Adequação do Prédio da Prefeitura Municipal, já executada ou em fase de conclusão.

A compatibilização entre as etapas é necessária para assegurar que as novas intervenções não prejudiquem os serviços anteriormente executados.

Não se identificam, neste momento, outras contratações independentes indispensáveis à execução da segunda etapa, além dos serviços e documentos técnicos que compõem o próprio objeto.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução da obra poderá gerar resíduos da construção civil decorrentes da remoção de telhas, pisos, gesso, metais, louças, embalagens e demais materiais.

A contratada deverá adotar medidas para minimizar os impactos ambientais, especialmente:

- separação e acondicionamento adequado dos resíduos;

- transporte e destinação ambientalmente adequados;

- proibição de descarte irregular;

- redução do desperdício de materiais;

- manutenção da organização e limpeza do local;

- utilização racional de água e energia;

- observância das normas ambientais aplicáveis.

Os resíduos deverão ser destinados de acordo com a legislação vigente e conforme sua classificação.

15. ANÁLISE DE RISCOS

Entre os principais riscos identificados estão:

| Risco | Consequência | Medida preventiva |
| --- | --- | --- |
| Chuvas durante a execução dos telhados | Atrasos e entrada de água | Planejamento adequado da execução e proteção provisória |
| Interferência nas atividades da Prefeitura | Prejuízo ao atendimento público | Planejamento por etapas e isolamento das áreas |
| Incompatibilidade entre serviços | Retrabalho | Compatibilização dos documentos técnicos e fiscalização |
| Uso de materiais inadequados | Redução da durabilidade | Exigência de materiais conforme especificações |
| Atraso na execução | Prorrogação do cronograma | Cronograma físico-financeiro e fiscalização contínua |
| Acidentes de trabalho | Danos pessoais e paralisação | Cumprimento das normas de segurança |
| Destinação inadequada de resíduos | Impactos ambientais | Exigência de destinação adequada e fiscalização |
| Problemas ocultos durante a execução | Necessidade de ajustes | Avaliação técnica e registro pela fiscalização |

16. SUSTENTABILIDADE E DURABILIDADE

A solução deverá priorizar materiais e técnicas que apresentem adequada durabilidade, resistência e facilidade de manutenção.

A substituição das coberturas e a melhoria dos sistemas de drenagem e impermeabilização possuem caráter preventivo e contribuem para aumentar a vida útil da edificação, reduzindo a ocorrência de infiltrações e danos futuros.

Da mesma forma, a utilização de piso de tráfego comercial pesado e materiais adequados nos sanitários tende a proporcionar maior resistência ao uso contínuo característico de prédio público.

17. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação mostra-se tecnicamente, operacionalmente e economicamente viável, considerando:

- a existência de necessidade concreta de intervenção no imóvel;

- a disponibilidade de empresas especializadas no mercado para execução dos serviços;

- a existência de solução técnica definida;

- a possibilidade de execução mediante contratação de empresa especializada;

- a possibilidade de elaboração de orçamento detalhado;

- a compatibilidade da contratação com a modalidade Concorrência Eletrônica;

- a relevância da preservação do patrimônio público.

A solução proposta atende à necessidade identificada de forma integrada, permitindo que a Administração obtenha uma edificação mais segura, funcional, conservada e adequada ao atendimento da população.

18. CONCLUSÃO

Diante das informações apresentadas, conclui-se pela viabilidade da contratação de empresa especializada para execução da Segunda Etapa da Reforma e Adequação do Prédio da Prefeitura Municipal de Caseiros/RS.

A solução escolhida consiste na contratação integral dos serviços necessários à reforma, adequação, manutenção e modernização da edificação, conforme Memorial Descritivo, projetos, planilha orçamentária e demais documentos técnicos.

A contratação é necessária para corrigir problemas existentes, especialmente relacionados às coberturas, drenagem pluvial, infiltrações, pisos, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, sanitários, vedações, portas e demais componentes previstos na segunda etapa.

A execução das intervenções permitirá preservar o patrimônio público, melhorar as condições de segurança, conforto, higiene e funcionalidade do imóvel e proporcionar ambiente adequado para servidores e cidadãos.

Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento da contratação mediante Concorrência Eletrônica, observando-se a Lei Federal nº 14.133/2021, os regulamentos aplicáveis e os documentos técnicos integrantes do processo.

Caseiros/RS, 07 de outubro de 2026.

JOELICE BORTOLANZA CANALI

PREFEITA MUNICIPAL